## Feuil1
« Maintenance des installations de climatisation et de chauffage de
l’ensemble des bâtiments de l’Observatoire de la Côte d’Azur »
Décomposition du prix global forfaitaire
(D.P.G.F.)
| Maître d’ouvrage : |  | Observatoire de la Côte d’Azur
(Établissement Public à Caractère Administratif.
Décret 88-384 du 19 avril 1988)
Thierry LANZ, Directeur
| Maître d’œuvre : |  | Direction Technique
Observatoire de la Côte d’Azur
Boulevard de l’Observatoire
CS 34229
06304 NICE CEDEX 4
Alain ANGLADE
( 04.92.00.39.56. – 4 04.92.00.31.18.
Courriel: alain.anglade@oca.eu
| Marché : |  | MAPA N° 17– 08 CLIM
| Objet : |  | Maintenance des installations de climatisation et de chauffage
de l’Observatoire de la Côte d’Azur
| Mode de consultation : |  | Marché à procédure adaptée, passé en application de
l’article 67 § III du Code des Marchés Publics.
| Date limite et heure limite de dépôt : |  | Mercredi 6 septembre 2017 à 15 heures
Décomposition du prix global et forfaitaire par type de matériel et en fonction des gammes de maintenance (annuelle, trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire) prévues au CCTP ou proposées par le prestataire.
Pour toutes les prestations le montant sera ramené au coût unitaire par an.
Site de Nice (bâtiments PES et Astrographe)
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Climatisation/ Chauffage | 4 | unités de condensation de type VRV | Fujitsu |  | Terrasse technique
|  | 51 | unités intérieures de type cassette à commande individuelle | Fujitsu |  | Bureaux
|  | 1 | Régulation centralisée | Fujitsu |  | LT CTA
|  | 1 | Trisplit | Fujitsu |  | Salle info.et local technique
| Ventilation | 2 | extracteur VMC | Atlantic |  | Bureaux
| Traitement de l'air | 1 | Centrales de traitement d'air double flux avec batterie à détente directe | ClAT | Salle propre N-1/5 classe 10000 MATISSE | LT CTA
|  | 1 | Centrales de traitement d'air double flux | ClAT | Salle propre N-1/10 classe 100 SPUTTERING | LT CTA
|  | 1 | Centrales de traitement d'air double flux | ClAT | Salles grises N-1/1, 2, 3 ARTEMIS | LT CTA
|  |  | Centrales de traitement d'air double flux | ClAT | Salles grises N-1/4 ARTEMIS | LT CTA
|  | 4 | Humidificateurs vapeur d'air en gaine | CAREL |  | LT CTA
| Régulation | 4 | Automates de régulation numérique avec écran centralisé équipés de capteurs et sondes - actionneurs - triacs- … | CAREL |  | LT CTA
|  | 1 | Variateurs de vitesses | CAREL | Moteur de ventilation des CTA | LT CTA
| Production thermique | 1 | Groupe froid Air/eau 200 kW | AERMEC |  | Terrasse technique
|  | 1 | Groupe froid à detente directe | CIAT | Salle Matisse | Terrasse technique
|  | 1 | kit hydraulique d'eau glacée | Salmson | inclus au groupe froid | Terrasse technique
|  | 1 | Échangeur à plaques Eau glacée |  |  | Niveau -1
|  | 1 | Groupe Froid à détente directe | CIAT |  | Terrasse technique
|  | 1 | Pompe double d'eau glacée | Salmson |  | Niveau -2
| Électricité | 1 | Armoire de commande et régulation |  |  | LT CTA
|  | 1 | Tableau divisionnaire |  |  | LT CTA
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Traitement de l'air | 2 | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/1
|  | 2 | Diffuse box PLR 12.6.01 |  |  | N-1/2
|  | 2 | Diffuse box PLR 12.6.02 |  |  | N-1/3
|  | 2 | Plenum PFU 41 3.6 triangulaire |  |  | N-1/1
|  | 2 | Plenum PFU 41 3.6 triangulaire |  |  | N-1/2
|  | 2 | Plenum PFU 41 3.6 triangulaire |  |  | N-1/3
|  | 2 | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/4
|  | 2 | Plenum PFU 41 3.6 triangulaire |  |  | N-1/4
|  | 2 | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/5
|  | 2 | Plenum PFU 41 3.6 triangulaire |  |  | N-1/5
|  | 1 | Mur soufflant BVX3 en partie basse |  |  | N-1/10
|  | 3 | Diffuse box PLR 12.6.00 en partie haute |  |  | N-1/10
|  | 4 | Plenum PFU 415.9 en partie basse |  |  | N-1/10
|  | 4 | Plenum PFU 414.5 axial en partie haute |  |  | N-1/10
|  | 1 | Ensemble de périnomètre à liquide | France Air |  | Niveau -1
| Sécurité | 1 | Centrale de de détection d'O2 | DRAEGER |  | Couloir niveau -1
| Divers | 1 | Aspiration centralisée |  |  | Niveau -1
| Air comprimé | 1 | Compresseur + tampon + assécheur d’air |  |  | Niveau -1
Total HT
Autres bâtiments du site de NICE :
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Électricité | 1 | Armoire de commande et régulation | Siemens |  | Astrographe
| Traitement de l'air | 3 | Climatiseur air/air type mural | DAIKIN | RXS35E2V1B FTX35D3VMW | Restaurant
|  | 1 | Climatiseur air/air type mural | TOSHIBA | RAS-13SKE | CION
|  | 1 | Climatiseur air/air type plafonnier | TOSHIBA | RAV-SP 1402CTE | CION
|  | 1 | Gainable | TOSHIBA | RAV-SP 1402BTE | CION
|  | 6 | climatiseur groupe exterieur | TOSHIBA
|  | 7 | cassettes 2 voies | TOSHIBA
|  | 6 | Cassettes 4 voies | TOSHIBA | RAV-SP 1401UT-E/AT-E | CION
|  | 2 | Climatiseur air/air type mural | DAIKIN | RZ0SG100L7V1B | Ateliers
|  | 1 | CTA (1 batterie à eau, 1 batterie électrique) | AERMEC | NCT8LP8508491 | Astrographe (combles)
|  | 16 | Filtres terminaux | LUWA | 6P6 – 3P6 | Astrographe
| Ventilation | 1 | VMC |  |  | Restaurant
|  | 1 | Caisson air neuf | France VMC | CG18C (1500 m3/h) | Astrographe
| Divers | 1 | Aspiration centralisée |  |  | Astrographe
| Air comprimé | 1 | Compresseur + tampon |  |  | Ateliers
| Production calorifique | 1 | Groupe froid air/eau | AERMEC | NRC202P (39 KW) | Astrographe
| Réseau hydraulique | 1 | Vase d’expansion |  |  | Astrographe (ext.)
|  | 1 | Ballon tampon |  |  | Astrographe (ext.)
|  | 1 | Pompe jumelée | KSB | Eco35E | Astrographe (ext.)
Total HT
Site de CALERN :
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Traitement de l'air | 2 | Climatiseur air/air type mural | SAMSUNG | AQU12VGAZ | Tarot
|  | 1 | Climatiseur air/air type mural | TOTALINE | SS09HM6C407C | La Bergerie
|  | 1 | Climatiseur air /air console | DAIKIN | FVXS 50F | PICARD SOL
|  | 2 | Climatiseur air/air Type mural (bi split) | DAIKIN | RR100B7V3B | MEO - Télescope
|  | 1 | Climatiseur air/air type mural | DAIKIN | RR550E3V1B | MEO - Laser
|  | 1 | Climatiseur air/air type mural | MITSUBISHI |  | Temps / Fréquence
|  | 1 | Climatiseur air/air type mural | FUJITSU | AOY14ANG | Tour de garde
|  | 2 | Climatiseur air/air Type mural (bi split) | TOSHIBA | RAS83M26GAV8E | Ateliers
|  | 2 | Climatiseur air/air Type mural (bi split) | DAIKIN | R35DBV11B | Sémirot
Total HT
Prix des prestations et matériels :
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Traitement de l'air | 1 | Mise à blanc et nettoyage |  | Salle blanche N-1/10 | PES
|  | 1 | Mise à blanc et nettoyage |  | Salle grise N-1/5 | PES
|  | 1 | Mise à blanc et nettoyage |  | Salle grise N-1/1,2,3 | PES
|  | 1 | Mise à blanc et nettoyage |  | Salle grise N-1/4 | PES
|  | 1 | Mise à blanc et nettoyage |  | 3 Salles grises Astrographe | Astrographe
| Classification particulaire | 1 | Validation particulaire |  | Salle blanche N-1/10 | PES
|  | 1 | Validation particulaire |  | Salle grise N-1/5 | PES
|  | 1 | Validation particulaire |  | Salle grise N-1/1,2,3 | PES
|  | 1 | Validation particulaire |  | Salle grise N-1/4 | PES
|  | 1 | Validation particulaire |  | 3 Salles grises Astrographe | Astrographe
|  | 1 | Test Emery |  | Salle blanche N-1/10 | PES
|  | 1 | Test Emery |  | Salle grise N-1/5 | PES
|  | 1 | Test Emery |  | Salle grise N-1/1,2,3 | PES
|  | 1 | Test Emery |  | Salle grise N-1/4 | PES
|  | 1 | Test Emery |  | 3 Salles Astrographe | Astrographe
Total HT
Filtres
| Famille | Quantité | Équipements | Marque | Modèle | Localisation | Montant annuel en € HT
| Filtration terminale de l'air | 2 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H14 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.00 | CTA Salle N-1/1
|  | 2 | Filtres FR MPC F5 305x610x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | CTA Salle N-1/1
|  | 2 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H14 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.01 | CTA Salle N-1/2
|  | 2 | Filtres FR MPC F5 305x610x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | CTA Salle N-1/2
|  | 2 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H14 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.01 | CTA Salle N-1/3
|  | 2 | Filtres FR MPC F5 305x610x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | CTA Salle N-1/3
|  | 4 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H14 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.00 | CTA Salle N-1/4
|  | 4 | Filtres FR MPC F5 305x610x48 MM Filtres FR MPC F5 305x305x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | CTA Salle N-1/4
|  | 3 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H14 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.00 | CTA Salle blanche N-1/5
|  | 2 | Filtres FR MPC F5 395x610x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | CTA Salle blanche N-1/5
|  | 7 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H15 | France Air | Mur soufflant BVX3 en partie basse | CTA Salle blanche N-1/10
|  | 3 | Filtres FR EFI MPL 1220x610x68 H15 | France Air | Soufflage diffuse box PLR 12.6.00 en partie haute | CTA Salle blanche N-1/10
|  | 3 | Filtres FR MPC F5 490x915x48 MM | France Air | Plenum PFU 41 5.9 en partie basse | CTA Salle blanche N-1/10
|  | 3 | Filtres FR MPC F5 395x490x48 MM | France Air | Plenum PFU 41 4.5 axial en partie haute | CTA Salle blanche N-1/10
|  | 1 | Filtres FR MPC F5 305x305x48 MM | France Air | Reprise plenum PFU 41 3.6 triangulaire | Salle nettoyage N-1/9
|  | ? | 592x287x47mm |  |  | Astrographe
Total HT
Forfait technicien
| Famille | Quantité | Type de main d'oeuvre |  |  |  | Montant annuel en € HT
| Main d'oeuvre | 1 h | Equipe Plombier
|  | 1 h | Equipe Tuyauteur
|  | 1 h | Electricien
|  | 1 h | Technicien Frigoriste
|  | 1 h | Ingénieur automate de régulation
|  | 1 h | Equipe plombier
|  | 1 h | Technicien de maintenance
Contrôle règlementaire disconnecteurs
| Famille | Quantité | maintenance et entetien |  |  |  | Montant annuel en € HT
| Disconnecteur inf à 1 " | 2 | Contrôle et entretien annuel
² | Disconnecteur sup à 1" | 3 | Contrôle et entretien annuel
Total HT
Maintenance et entretien des chaudières
| Famille | Quantité | Maintenance et entretien annuel |  |  |  | Montant annuel en € HT
| Chaudières | 1 | Chaudière Viessman vitoflex 200 (CION)
|  | 1 | Chaudière De dietrich (PHC)
|  | 1 | Chaudière ELM LEBLANC (pavillon Magnétique)
|  | 1 | Chaudière De dietrich Gt/GTM205 (maison Jumelle)
|  | 1 | Chaudière electrique (Pavillon Physique)
|  | 1 | Chaudière De Dietrich Gt/GTM 114 (pavillon accueil)
|  | 1 | Chaudière De Dietrich DTG 206 (Atelier)
Total HT