## Feuil1
Bâtiment PES
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
4 | Climatisation/ Chauffage | Unités de condensation de type VRV | Fujitsu |  | Terrasse technique
51 |  | Unités intérieures de type cassette à commande individuelle | Fujitsu |  | Bureaux
1 |  | Régulation centralisée | Fujitsu |  | LT CTA
1 |  | Trisplit | Sanyo |  | Local info/technique
2 | Ventilation | Extracteur VMC | Atlantic |  | Bureaux
1 | Traitement de l'air | Centrales de traitement d'air double flux (Matisse) | ClAT | Salle propre classe 10000 N-1/5 | Terrasse technique
1 |  | Centrales de traitement d'air double flux (sputerring)) | ClAT | Salle propre N-1/10 classe 100 | Terrasse technique
1 |  | Centrales de traitement d'air double flux (Artemis)) | ClAT | Salles grises | Terrasse technique
1 |  | Centrales de traitement d'air double flux (Artemis)) | ClAT | Salles grises N-1/4 | Terrasse technique
4 |  | Humidificateurs vapeur d'air en gaine | CAREL |  | LT CTA
4 | Régulation | Automate de régulation avec centralisation sur ecran | CAREL |  | LT CTA
4 | Régulation moteur CTA | Variateurs de vitesses | CAREL/ vagon | Moteur de ventilation des CTA | LT CTA
1 | Production thermique | Groupe froid Air/eau 200 kW | AERMEC | CTA3.1/3.2/ 2 | Terrasse technique
1 |  | Groupe froid à détente directe | CIAT | CTA 1 | Terrasse technique extérieure
1 |  | kit hydraulique d'eau glacée | Salmson | inclus au groupe froid | Terrasse technique
1 |  | Échangeur à plaques Eau glacée |  |  | Niveau -1
1 |  | Pompe double d'eau glacée | Salmson |  | Niveau -2
1 | Électricité | Armoire de commande et régulation |  |  | LT CTA
1 |  | Tableau divisionnaire |  |  | LT CTA
2 |  | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/1
2 | Traitement de l'air | Diffuse box PLR 12.6.01 |  |  | N-1/2
2 |  | Diffuse box PLR 12.6.02 |  |  | N-1/3
2 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/1
3.6 triangulaire
2 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/2
3.6 triangulaire
2 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/3
3.6 triangulaire
2 |  | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/4
Bâtiment PES (suite)
2 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/4
3.6 triangulaire
2 |  | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/5
2 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/5
3.6 triangulaire
1 |  | Mur soufflant BVX3 |  |  | N-1/10
en partie basse
3 |  | Diffuse box PLR 12.6.00 |  |  | N-1/10
en partie haute
4 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/10
5.9 en partie basse
4 |  | Plenum PFU 41 |  |  | N-1/10
4.5 axial en partie haute
1 |  | Ensemble de périnomètre | France Air |  | Niveau -1
à liquide
1 | Divers | Aspiration centralisée |  |  | Niveau -1
1 | Air comprimé | Compresseur + tampon + assécheur d’air |  |  | Niveau -1
Bâtiment ASTROGRAPHE
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
1 | Électricité | Armoire de commande et régulation | Siemens |  | Astrographe
1 | Ventilation | CTA ( batterie froide et chaude) | AERMEC | NCT8LP8508491 7600 m3/h | Astrographe (combles)
16 | Filtres | Filtres terminaux | LUWA | 6P6 – 3P6 | Astrographe
1 | Ventilation | Caisson air neuf | France VMC | CG18C | Astrographe
(1500 m3/h)
1 | Divers | Aspiration centralisée |  |  | Astrographe
1 | Production calorifique | Groupe froid air/eau | AERMEC | NRC202P | Astrographe exterieur
1 | Circulation eau | Ballon tampon |  |  | Astrographe exterieur
1 | Circulation eau | Pompe jumelée | KSB | Eco35E | Astrographe exterieur
Bâtiment RESTAURANT
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
1 | Climatisation | Climatiseur Bi split inverter | DAIKIN | RXS35E2V1B | Restaurant
2 | Climatisation | Unité intérieure |  | FTX35D3VMW
1 | Ventilation | VMC |  |  | Restaurant
Bâtiment LISA
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
1 | Climatisation | Climatiseur split inverter | DAIKIN | RXS35E2V1B | Exterieur
1 | Climatisation | Unité intérieure |  | FTX35D3VMW | Interieur
1 | Ventilation | VMC | Unelvent | RTD160 | Toilette
Bâtiment CION
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
2 | Climatisation | Unité extérieure | TOSHIBA | RAV-SP1404-AT-E | CION
6 | Climatisation | Unité extérieure | TOSHIBA | RAV-SP1402-AT-E | CION
1 | Climatisation | Gainable extraction /soufflage | TOSHIBA | RAV-SP 1402BTE | CION mesocentre
4 | Climatisation | Cassettes 4 voies | TOSHIBA | RAV-SP 1401UT- | CION mesocentre
2 | Climatisation | Cassettes 2 voies | TOSHIBA | RAV-SP 1401UT- | CION mesocentre
2 | Climatisation | GROUPE FROID | Schneider | LRAC | CION plateforme technique
4 | Ventilation | VMC aerateur |  | silent 100 | Toilette
4 | Climatisation | INROWRC | Serviware |  | CION mesocentre
Bâtiment Atelier
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
1 | Climatisation | Climatiseur bi split | DAIKIN | RXB50CV1B | Ateliers
2 | Climatisation | Unité intérieure
2 | Climatisation | Climatiseur mono split | DAIKIN | RZQSG100LV1B | Ateliers
2 | Climatisation | Unité intérieure
1 | Aération | Extracteur |  | silent 100 | Ateliers
2 | Air comprimé | Compresseur + tampon | ANEST IWATA | CAIR-107 | Ateliers
Bâtiment Grand Equatorial
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
2 | Climatisation | PAC (1 inverter/1 froid) | Carrier | Aquasnap | local traitement de l'eau
2 | Climatisation | CTA | Carrier | 39 CP | local technique mezzanine
2 | aeration | aérateurs |  |  | toilettes
Bâtiments Calern
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
2 | Climatisation | Climatiseur air/air | SAMSUNG | AQU12VGAZ | Tarot
Type mural
1 | Climatisation | Climatiseur air/air | TOTALINE | SS09HM6C407C | La Bergerie
Type mural
1 | Climatisation | Climatiseur air /air | DAIKIN | RXS50L | Picard sol
Type console
2 | Climatisation | Climatiseur air/air | DAIKIN | RR100B7V3B | MEO - Télescope
Type mural (bi split)
1 | Climatisation | Climatiseur air/air | DAIKIN | RR550E3V1B | MEO - Laser
Type mural
Bâtiments Calern (suite)
1 | Climatisation | Climatiseur air/air | MITSUBISHI |  | Temps / Fréquence
Type mural
1 | Climatisation | Climatiseur air/air | FUJITSU | AOY14ANG | Tour de garde
Type mural
2 | Climatisation | Climatiseur air/air | TOSHIBA | RAS83M26GAV8E | Ateliers
Type mural (bi split)
2 | Climatisation | Climatiseur air/air | DAIKIN | R35DBV11B | Sémirot
Type mural (bi split)
1 | Climatisation | Climatiseur air/air | DAIKIN |  | University
Type mural (mono split) R32
1 | Ventilation | VMC | ALDES | CVEC microwatt 1000 | Hôtel
1 | Climatisation | DRV | Mitsubishi | PUHY-P300YKB -A1 | Hôtel
14 | Climatisation | Climatiseur mural | Mitsubishi | MSZ-SF20VA-E4 | Hôtel
1 | Production | Adoucisseur | Aquabellec | simplex | Hôtel Local technique
1 | Production | Ballon ECS 1000 litres | Charot |  | Hôtel Local technique
1 | Production | Surpresseur /ballon tampon | Rhonelec | type V | Hôtel Local technique
Chaudières
Qté | Famille | Équipements | Marque | Modèle | Localisation
1 | Chauffage | Chaudiere Viessman vitoflex 200 (270 kW | Viessman | Vitoflex 200 | CION
1 | Chauffage | Chaudière à condensation De Dietrich 440 kW régulation siemens | De Dietrich |  | PHC
1 | Chauffage | Chaudière ELM | Leblanc | NGLS28 | Pavillon magnétique
1 |  | Chaudière De Dietrich 80Kw | De Dietrich | GR/GTM205 | Maison Jumelle
1 | Chauffage | Chaudière electrique 3 kW |  |  | Pavillon Physique
1 | Chauffage | Chaudière 27 KW | De Dietrich | GR/GTM114 | Pavillon accueil
1 | Chauffage | Chaudière 25 KW | De Dietrich | AGC 25 | Ateliers Nice
2 | Chauffage | Chaudière Gaz | Viessman | Vitogaz 100 | Ateliers Calern